**Ausschreibungstext**



**FP-Hinweisschild „Gas“ Schieber**

**Hinweisschild „Wasser“ nach DIN 4065 gelb, ……….. \* 140x200 mm , mit eingespritztem Text , Balkenkreuz und Kommas, Schnappverschluss und Selbstsicherung. Komplett bestückt mit durchgefärbten Buchstaben-, Zahlenfeldern sowie Leerfeldern entsprechend Einmessung zur Montage an ………. \* liefern.**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

**\* Ausführungs- Varianten:**

* Standard / Form „B“ – **ohne** Betreiberfeld
* Variante / Form „A“ – **mit** Betreiberfeld (Text nach Kundenvorgabe)



**\* Montage- Varianten:**

* Montage an Pfosten mit Aluminium-Schelle
* Montage an Hauswände
* Montage an Zäune

Kunststoff-Abdeckplatte und zusätzlich Alu-Halteplatte, Schrauben/Muttern zur Montage an Zäune

Aluminium-Kombiplatte und Aluminum-Schelle zur Montage an Pfosten

Kunststoff-Abdeckplatte zur Montage an Hauswände



Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Montage**

Montage der Beschilderung entsprechend vorstehender LV. Position